关于进一步加强校园安全用电的通知

校内各单位、全体师生：
冬季是火灾易发高发期，近期国内高校接连发生多起用电安全事故：2025年11月浙江某高校宿舍因电热毯使用不当引发火情，11月江西某高校宿舍充电宝起火。结合学校近期安全排查发现的隐患，为切实保障全校师生生命财产安全，维护校园安全稳定，现就规范校园用电事项通知如下：
1、 深刻认识安全用电的极端重要性
我们必须清醒地认识到，校园内人员高度密集，教学楼、实验室、宿舍、食堂等均是消防安全重点部位，一旦发生电气火灾，后果不堪设想。全体师生员工务必从思想上高度重视，充分认识到违规用电的危险性和危害性，彻底摒弃侥幸心理，将“安全第一，预防为主”的理念内化于心、外化于行，共同筑牢校园安全用电的防火墙。
2、 明确用电红线，杜绝违规行为
为确保用电安全，全体师生员工必须严格遵守以下规定：
（一）宿舍区域
1.严禁使用大功率违规电器及违章电器，包括但不限于电冰箱、电炉、电饭煲、电锅、电取暖器、电熨斗、电热毯等（学校配置的公用电器除外）。
2.严禁私拉乱接电线、插座。不得将电线从床上拉到床下，不得一个插座上连接多个电器设备，防止因过载引发火灾。
3.严禁将交流电器（如台灯、充电器、电风扇等）放置在床上或易燃物品上使用，人员离开时必须切断电源。
4.严禁私自拆卸、改装宿舍内的供电线路、插座、电表等设施。
5.严禁在宿舍内为电动车、平衡车电池充电。
6.手机、笔记本电脑、充电宝等电子产品充电时应有人看管，充满后及时拔掉充电器，避免长时间充电。
（二）教学、办公及实验室区域
1.各办公室、会议室、实验室、教室等场所，在下班或无人工作时，必须做到人走断电，关闭所有插排、用电设备（如电脑、打印机、空调等）的电源。
2.实验室必须严格遵守电气操作规程，对大型、高精仪器设备要专线供电，定期进行线路检查和维护。实验结束后，负责人须确保电源关闭。
3.不得在实验室、办公室、教室内私自使用电暖气、电暖扇等大功率取暖设备。
4.公共区域（如走廊、大厅）的照明及其他电器设备，各相关单位应落实管理责任。
（三）公共区域及其他
1.严禁遮挡、损坏配电箱、消防设施及安全出口指示标志。
2.发现电器设备有异常情况（如过热、冒烟、异味等）时，应立即切断电源，并立即报告后勤管理部门。
三、落实主体责任，强化日常管理
1. 落实主体责任：各学院、部门负责人为本单位消防安全第一责任人，需定期开展本单位用电安全自查，重点排查线路老化、电器破损、插线板超负荷等隐患，建立整改台账并限期落实。要提醒员工，对于超过使用年限的用电设备，及时走报废手续。
2.加强部门联动：安稳处、后勤管理处、实验室管理处等部门将建立联动检查机制，采取定期检查与随机抽查相结合的方式，对全校所有区域的用电安全情况进行全面排查。
3.安稳处将通过每周集中检查和每日抽查的形式排查用电风险，对于发现的隐患督办整改。
4.师生个人应自觉遵守用电规定，发现违规用电行为及时劝阻，共同守护学校安全。
四、加强安全教育，提升应急能力
1. 各单位应主动开展用电安全类安全教育，结合典型火灾案例讲解违规用电危害，普及电器正确使用方法和火灾初期扑救技能。
2.师生应主动学习安全用电知识，爱护消防设施，不得挪用、损坏灭火器、消火栓等设备，发现消防隐患及时拨打校内报警电话（沙河：80187110；小营：82426110；张家口：0313-7525290；金台路校区：85994583；酒仙桥校区：64373718）。
隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。消防安全事关每位师生的切身利益，事关校园和谐稳定。希望全校师生提高安全警惕，摒弃侥幸心理，以实际行动遵守用电规范，共同筑牢校园消防安全防线。

[bookmark: _GoBack]                                     安稳部（处）
                                 2025年12月2日
